## Из
Прайс - лист оборудования НПО "Лайф Новосибирск" ЗАО
№№ | Наименование оборудования | Базовая цена без НДС (руб) | Цена ( без НДС) при поставке партиями, руб |  |  |  | Январь 2019 г. - Июнь 2019 г. | Базовая цена с НДС (руб) | Цена на один канал регулир. (руб)
|  |  | Величина партии |  |  |  | Краткая техническая характеристика
|  |  | не менее 5 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 50
1 | Теплорегулятор Р615 | 8492 | 8077.8216 | 7642.8 | 7246.5067 | 7048.36 | Обслуживает до 2-х агрегатов, силовые выходы, для цифровых датчиков температуры, шина RS485, требует внешнего источника для силовых выходов. | 10190.4 | 5095.2
2 | Теплорегулятор Р621 | 20240 | 19252.8389 | 18216 | 17271.4667 | 16799.2 | Обслуживает до 3-х агрегатов, с силовыми выходами, цифровые датчики температуры, шина RS485, встроенный источник питания. | 24288 | 8096
3 | Теплорегулятор Р618 | 30200 | 28727.062 | 27180 | 25770.6667 | 25066 | Обслуживает до 3-х агрегатов, с силовыми выходами, до 4-х циркуляционных насосов, цифровые датчики температуры, шина RS485, встроенный источник питания. | 36240 | 12080
4 | Теплорегулятор Р619 | 45600 | 43375.9612 | 41040 | 38912 | 37848 | Обслуживает до 5-ти агрегатов, с силовыми выходами, до 5-ти циркуляционных насосов, цифровые датчики температуры, увеличенное чмсло входов датчиков температуры, шина RS485, встроенный источник питания. | 54720 | 10944
5 | Контроллер управления насосами Р302 | 10120 | 7571.7687 | 7164 | 6792.5333 | 6606.8 | Контролирует и управляет работой циркуляционных насосов общим количеством до 4-х. | 12144 | 6072
6 | Контроллер цифровых датчиков Р404 | 7960 | 7800.8 | 7641.6 | 7323.2 | 7164 | Собирает информацию с 10 -ти датчиков и транслирует в шину RS485 | 9552 | 1592
7 | Шкав электросиловой отопления на 3 ветви комплектный ШкУТ619.3В.3н | 46372.8814 | 44111.147 | 41735.5932 | 39571.5254 | 38489.4915 | Комплектный шкаф управления 1 приточной тепловой системой с возможностью регцлирования по внутреннему воздуху, шина RS48 | 55647.4576
8 | Шкаф управл. вентиляцией ШкУВ 621 | 67650 | 64350.5214 | 60885 | 57728 | 56149.5 | Комплектный шкаф управления 1 приточной тепловой системой с возможностью регцлирования по внутреннему воздуху, шина RS48 | 81180
9 | Шкаф управл. вентиляцией ШкУВ 618-02 | 76800 | 73054.2505 | 69120 | 65536 | 63744 | Комплектный шкаф управления 2-х приточной тепловой системой с возможностью регцлирования по внутреннему воздуху, шина RS485 | 92160
10 | Шкаф управл. вентиляцией ШКуВ-618-НОУ | 73600 | 70010.3234 | 66240 | 62805.3333 | 61088 | Комплектный шкаф управления 1 приточной тепловой системой с возможностью увлажнения, охладения и рециркудяции, шина RS485 | 88320
11 | Шкаф управл. вентиляцией ШКуВ-618-НОР | 79520 | 75641.5885 | 71568 | 67857.0667 | 66001.6 | Комплектный шкаф управления 1 приточной тепловой системой с возможностью увлажнения, охладения, рециркудяции и интеллектуального управления резервированием | 95424
12 | Шкаф электросиловой комплектный управл. 4-мя насосами ШкаСН-4 | 25672 | 24419.9052 | 23104.8 | 21906.7733 | 21307.76 | Комплектный электросиловой шкаф управления 4- мя циркуляционными насосами системы теплоснабжения. | 30806.4
13 | Шкаф управл. вентиляцией ШкУВ 21-ПВ | 44000 | 41853.9977 | 39600 | 37546.6667 | 36520 | Шкаф управления 1 приточной тепловой системой с возможностью регулирования по внутреннему воздуху, шина RS485, без силовых коммутаторов | 52800
14 | Программа диспетчера ПроКом05 | 21747.915 | 21312.9567 | 20877.9984 | 20008.0818 | 19573.1235 | Для наблюдения, управления контроллер., сбора архивов, построения графиков. | 26097.498
15 | Контроллер связи и мониторинга Р732 | 38360 | 36489.0762 | 34524 | 32733.8667 | 31838.8 | Транслирует информацию в Ethernet и модем от 5 контроллеров, мониторинг по шине MicroLan | 46032
16 | Привод для клапана L1х | 14600 | 13887.9174 | 13140 | 12458.6667 | 12118 | Привод с усилием до 18,4 кгс(180Н) | 17520
17 | Привод для клапана L1140 | 17800 | 16931.8445 | 16020 | 15189.3333 | 14774 | Привод с усилием до 24,0 кгс(240Н) c управлением 0-10В | 21360
18 | Привод для клапана L1ххх | 16000 | 15219.6355 | 14400 | 13653.3333 | 13280 | Привод с усилием до 29,0 кгс(300Н) | 19200
19 | Преобраз-ль в нормированный выход Р 101 | 5610 | 5336.3847 | 5049 | 4787.2 | 4656.3 | Преобразователь выхода ШИМ в (0-10)В 1-но канальный для исполнительных механизмов | 6732
20 | Датчик т-ры наружного воздуха ДТЦ-05/1 | 1626 | 1546.6955 | 1463.4 | 1387.52 | 1349.58 | Датчик наружного воздуха цифровой | 1951.2
21 | Датчик температуры в воздуховод ДТА2* | 2522 | 1546.6955 | 1463.4 | 1387.52 | 1349.58 | Датчик температуры в воздуховод с проводом 1,0м | 3026.4
22 | Датчик температуры накладной ДТЦ-04 | 840 | 799.0309 | 756 | 716.8 | 697.2 | Датчик температуры накладной на трубопровод | 1008
23 | Датчик темп-ры воздушный ДТЦ(А)-03 | 620 | 589.7609 | 558 | 529.0667 | 514.6 | Датчик температуры для внутренних помещений. | 744
24 | Датчик т-ры воздуха цифровой ДТЦ-06 | 966 | 918.8855 | 869.4 | 824.32 | 801.78 | Датчик температуры для внутренних помещений. | 1159.2
25 | Датчик температуры в воздуховод ДТЦ-08 | 1140 | 1084.399 | 1026 | 972.8 | 946.2 | Датчик т-ры погружной с герметичной гильзой, пониженной тепловой инерцией | 1368
26 | Датчик т-ры погружной с гильзой ДТЦ-07 | 1846 | 1755.9654 | 1661.4 | 1575.2533 | 1532.18 | Датчик т-ры погружной с герметичной гильзой, пониженной тепловой инерцией | 2215.2
27 | Датчик т-ры погружной латунный ДТЦ-07/1 | 1900 | 1807.3317 | 1661.4 | 1575.2533 | 1532.18 | Датчик т-ры погружной с герметичной гильзой, пониженной тепловой инерцией | 2280
28 | Клапан регулирующий КРП Ду15, | 4350 | 4137.8384 | 1661.4 | 1575.2533 | 1532.18 | Ду15, Kvs=1,6m³/час, Тмакс 120ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 5220
29 | Клапан регулирующий КРП Ду20, | 5030 | 4929.4 | 4828.8 | 4627.6 | 4527 | Ду20, Kvs=4,0m³/час, Тмакс 120ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 6036
30 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду25 | 8760 | 8584.8 | 8409.6 | 8059.2 | 7884 | Кvs6,3м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 10512
31 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду25 | 11300 | 11074 | 10848 | 10396 | 10170 | Кvs10,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 13560
32 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду32 | 11960 | 11720.8 | 11481.6 | 11003.2 | 10764 | Кvs16,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 14352
33 | Клапан регулир. 2(3)-ход Хонивел Ду40 | 17570 | 17218.6 | 16867.2 | 16164.4 | 15813 | Кvs25,0м³/ч, Тмакс130ºС, Используется с приводом L1ххх, L2ххх | 21084
34 | Пульт-индикатор универсальный ПУ Р616 | 11800 | 11224.4812 | 10620 | 10069.3333 | 9794 | Пульт - индикатор для работы с тепло регулятором "РУДИ***" | 14160
35 | Адаптер связи АСР612М | 6320 | 6011.756 | 5688 | 5393.0667 | 5245.6 | Адаптер удалённой связи. | 7584
36 | Блок реле РБ2* | 5420 | 5155.6515 | 4878 | 4625.0667 | 4498.6 | Два реле на з/р, Uпит = 24В, Iн= 8А, Uн = -100В; ~ 220В | 6504
Сроки поставки, не более : Клапаны до 8 недель, прочее до 2 недель.
* | Позиции помеченнык знаком относятся к устаревшим, не рекомендуется применять для новых объектов